УЗЛЫ

применяемые

по технологии быстромонтируемых зданий

из холодногнутых профилей

Выполнил: конструкторский отдел ООО ТПГ ”Альбатрос”

- 2010 -

УЗЕЛ № 1

Стеновой

Не утепленные

Узел 1

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист – 1.12 м2

Омега профиль 40 – 0,7 м/м2

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2

УЗЕЛ №2

Стеновой

Не утепленные

Узел 2

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Омега профиль 40 – 1,4 м

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2

УЗЕЛ №3

Стеновой

Не утепленные

Узел 3

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2

УЗЕЛ №4

Стеновой

Не утепленные

Узел 4

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2

УЗЕЛ №5

Стеновой

Утепленные

Узел 1

Используются в утепленных складах, мойках магазинах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Омега профиль 40 – 1,4 м

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Ветробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Термопрокладка – 1,4 м.

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2.

УЗЕЛ №6

Стеновой

Утепленные

Узел 2

Используются в коттеджах, магазинах, офисах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Внутренняя отделка – 1.15 м2

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

OSB 15 мм – 1.15 м2

Пенопласт, 50 мм – 1,1 м2

Фасад короед – 1 м2

Ветробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2.

УЗЕЛ №7

Стеновой

Утепленные

Узел 3

Используются в мойках, магазинах, офисах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Внутренняя отделка – 1.15 м2

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Омега профили – 3,3  м

Кассеты – 1,3 м2

Ветробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Металлоемкость по неущим профилям – 10 кг/м2.

УЗЕЛ №8

Стеновой

Утепленные

Узел 4

Используются в мойках, магазинах, офисах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Ветробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Термопрокладка – 1,4 м.

Металлоемкость по несущим профилям – 10 кг/м2.

УЗЕЛ № 1

Кровельный

Утепленные

Узел 1

Используются в теплых складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Омега профиль 40 – 1,4 м

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Евробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Термопрокладка – 1,4 м.

Металлоемкость по несущим профилям – 14 кг/м2.

УЗЕЛ № 2

Кровельный

Утепленные

Узел 2

Используются в теплых складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Евробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Термопрокладка – 1,4 м.

Металлоемкость по несущим профилям – 16 кг/м2.

УЗЕЛ № 3

Кровельный

Утепленные

Узел 3

Используются в теплых складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Металлочерепица– 1.12 м2

Rockwool, 45 кг/м3 – 1,1 м2

Гидробарьер – 1,2 м2

Паробарьер – 1,2 м2

Брус – 2,8 м п

Контр рейка – 1,4 м п

Обрешетка – 1,4 м

Термопрокладка – 1,4 м.

Металлоемкость по несущим профилям – 16 кг/м2.

*Обрешетка выполнена для обустройства ограждающих конструкций в виде металлочерепицы.

УЗЕЛ № 4

Кровельный

Не утепленные

Узел 1

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Металлоемкость по несущим профилям – 13 кг/м2.

УЗЕЛ № 5

Кровельный

Не утепленные

Узел 2

Используются в холодных складах, ангарах с пролетами не более 6-8 м.

Расход материалов на 1 м2

Усредненные значения

Профлист наружный – 1.12 м2

Профлист внутренний – 1.12 м2

Омега профиль 40 – 1,4 м

Металлоемкость по несущим профилям – 14 кг/м2.